关于现场总线技术

现场总线技术是现在工业控制技术发展的最卓越成就之一。从20世纪60年代的直接数字式控制系统、集中式数字控制系统，到20世纪80年代以后的分布式计算机系统（DCS，Distributed Control System）的盛行，无论哪一次技术变革，无不体现在对控制过程及结果的实时性、信息量、速度、精确性等要求的提高和改善上。现场总线技术也不例外，它也是在信息时代的背景下，要求生产系统实施最好的控制，要求获取更多、更好、更实时化的生产过程及设备的信息而催生出来的技术。

国际电工委员会在现场总线国际标准IEC61158中定义：安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。它是3C技术——电子计算机（Computer）技术、控制（Control）技术和通信（Communication）技术高度发展并有机融合的结果，现场总线技术是全数字化、多点、串行和开放的通信和控制系统，所以它一经出现便展示出了强大的生命力和发展潜能。现场总线解决了传统控制系统中存在的许多根本性难题，比如控制系统底层信息化、控制精度、信号传递速度、抗干扰、降低成本等，它基本上奠定了未来计算机控制系统的发展方向。现场总线技术以其不可比拟的开放性、交互性、自治性和适应性等特点为优势，在工业自动化领域得到了广泛的应用。现场总线的出现标志着工业自动化技术步入了一个新的时代。

关于Profibus

PROFIBUS（PROcess FIeld BUS，过程现场总线）是现场总线国际标准IEC61158中的Type-3，它是世界上应用最成功、市场占有率最高的现场总线技术。PROFIBUS包括用于制造业自动化的DP和流程工业的PA，它是惟一的一种能在所有自动化应用领域使用的现场总线技术。在十多年得开发和应用实践过程中，PROFIBUS以其技术的成熟性、完整性和应用的可靠性等多方面优秀的表现，使其在现场总线技术领域中成为国际市场上的领导者。

PROFIBUS-DP（Decentralized Periphery）是一种高速且优化的通信方案，主要用于实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场设备之间的通信。主站（PLC或IPC等）通过标准的专用电缆与分散的现场设备（远程I/O、驱动器、阀门、智能传感器和下层网络等）进行通讯，对整个DP网络进行管理和控制。

PROFIBUS-PA（Process Automation）主要是为过程控制的特殊要求而设计，它是DP的延伸和扩展。PROFIBUS-PA的数据传输和电源共用同一根电缆，它也可以用于对本质安全有要求或一般过程控制的场合。

PROFIBUS凭借其在中国广泛的应用、测试技术本地化、国内企业广泛参与其技术的应用和推广等，2006年10月，它被批准为中华人民共和国国家标准——GB/T 20540—2006，它是目前中国惟一的现场总线国家标准。