CAN总线以其成本低廉、通信实时性好、纠错能力强等优点而被汽车工业、电力系统变电站自动化、智能大厦等系统广泛采用。作为一种通信协议，CAN本身并未指出流量控制、节点地址分配、通信建立、设备连接标准等具体的细则。后来在CAN总线协议的基础上，产生了DeviceNET和CANopen协议标准。

1 CANopen简介

1.1 CANopen由来
    1993年，Bosch公司领导的CAN-BUS协会开始研究CAN-BUS通讯、系统、管理方面的细则，以后逐步完善，由此发展成为CANopen协议，它是CAL(CAN Application Layer)协议基础上开发的，使用了CAL通信和服务协议子集，它在保证网络节点互用性的同时允许节点的功能随意
扩展，定义了基于CAN的分布式工业自动化系统的应用标准以及CAN应用层通信标准。CANopen协议是一个开放性的协议，对于开发者来说它是完全免费的。CANopen在发布后不久就获得了广泛的承认，后来，有CiA(CAN in Automation)协会管理、维护、和发展。到2001年，CANopen协议已经成为全欧洲的嵌入式网络标准。

1.2 CANopen协议剖析
1.2.1 网络模型
    CANopen协议的物理层和数据链路层延用了CAL(CAN Application Layer)协议标准，一个网段上最多支持127个节点，采用CAN 收发器芯片，支持CAN2.0和CAN2.0B帧格式收发。并在CiA DS303-1指出了电缆和接点标准，在CiA DS-304中指出了接点保护的规范，即总线要有安全开关、光电隔离、紧急开关、电源保护等。CANopen把CAN的11位标识符分成2部分，及4位功能码和7个操作数据类型，如图1所示。具体分配如表1所示。
 
图1 canopen COB-ID

| 表1 CANopen标识符的分配表 |  |
| --- | --- |
| 功能段 | 地址段 |
| 0000 | NMT 系统管理 |
| 0001 | SYNC同步标记 |
| 0011 | PD0(tx)过程数据对象发送包 |
| 0100 | PD0(rx)过程数据对象接收包 |
| 1011 | SDO(tx)服务数据的发送包 |
| 1100 | SD0(rx)服务数据的接收包 |

如果是29位的标识符机制，可以把现有的11标识符的定义映射到29位的COB-ID的高11位，使表中的C0B-ID的范围变的更大。
1.2.2 报文格式
    CANopen通信模型定义4种报文：

- 管理报文 主要网络管理和ID分配服务，如初始化，配置和网络管理(包括：节点保护)。

- 服务数据对象(Service Data Object，SDO) 通过使用索引和子索引(在CAN报文的前几个字节)，SDO使客户机能够访问设备(服务器)对象字典中的项(对象)。SDO通过CAL中多元域的CMS对象实现，允许传送任何长度的数据(当数据超过4个字节时分拆成几个报文)。

- 过程数据对象(Process Data Object，PDO) 用来传输实时数据，数据从一个生产者传到一个或多个消费者。数据传送限制在1～8个字节。

- 预定义和特殊功能对象 包括同步(SYNC)、时间标记对象(Time Stamp)、紧急事件(Emergency)、节点/寿命保护(Node/Life guarding)、Boot-UP过程对象。

其中PDO是实时性要求最高的也是最重要的的数据，它有同步和异步触发2种模式。
1.2.3 通信机理
    CANopen的核心概念是设备对象字典(Object Dictionary，OD)，它是一个有序的对象组；每个对象采用一个16位的索引值来寻址，为了允许访问数据结构中的单个元素，同时定义了一个8位的子索引，CANopen网络中每个节点都有一个对象字典。对象字典包含了描述这个设备和它的网络行为的所有参数。一个节点的对象字典是在电子数据文档(Electronic Data Sheet，EDS)中描述或者记录在纸上。CANopen由一系列称为子协议构成。如通信子协议DS-301，还有各种设备子协议(device profile)，如DS-404(传感器和调节器)，DS-405(可编程控制器)等。通信机理的核心如图2所示。
 
图2 CANopen设备的通信过程
1.2.4 应用中要注意的一些问题
(1)在开发过程中不必要将CANopen协议中的各项内容都一一编写，只要根据应用的具体要求按照CANopen协议编写即可。对象字典都要通过软件实现，这是实现CANopen的关键。
(2)组建对象字典时并没有必要把协议规定的所有项都包括进去，另外还要留出足够的空间，使得用户可以根据以后的具体需要向对象字典中添加功能项。
(3)一般应用中，如果CANopen网络不复杂，使用预定义的标识符分配就能满足要求。对于特别大的系统，如果要制定标识符分配，这需要大量的软件编程。
(4)对于CANopen网络中必须实现的管理功能，一般由一个节点来实现，但也可以由几个节点分别承担。尤其对于SYNC报文传输和标识符的分配，分开来实现会更好。

2 DeviceNET简介
2.1 DeviceNET由来及OSI/SIO参考模型
    DeviceNET协议最初有美国的Rockwell自动化公司开发应用。目前有ODVA(Open DeviceNET Vendor Association)组织管理和推广。它是一个开放式的协议，只要付出象征性的资金获得ODVA的一个许可号码，就可以得到协议的详细内容。DeviceNET属于CIP(Control and Information Protoco1)网络的范畴，CIP网络有下列特点：
(1)报文的传输类型有I/O、互索、配置、程序上下载等；
(2)它是一个面向连接的协议，必须要先建立，才能通信；
(3)采用生产者/消费者模型；
(4)可以支持主从，多主，对等，或者三种模式的任意组合；
(5)面向对象编程等特点。
    DeviceNET以CIP协议为基础，沿用了CAN 协议标准所规定的ISO参考模型中物理层和数据链路层的一部分，并补充了不同的报文的传送格式，总线访问仲裁规则及故障检测和隔离的发法。DeviceNET增加了传输介质的协议规范，每个网段最大只允许有64个节点，采用干线支线进行网络拓扑；5线制总线结构(2信号线，2电源线，1屏蔽线)，总线支持125/250/500 kb/s三种波特率，最大传输距离为500 m，DeviceNET使用5线制，可以对网络上的节点进行总线供电。又由于它采用5线制，在实际的应用中接错的可能性更大，所以要求节点能够承受由于任意的5条线误接而产生的电压。所以在这个原因下，要求在实际的应用中的收发器一定要符合DeviceNET规范的规约中，仅要求收发器能承受2条信号线的误接线产生的电压。DeviceNET要有节点的接地和隔离，即任一设备必须要有隔离栅，以及节点的误接线保护电路。

2.2 标识符分配
    DeviceNET中，每一个连接有一个11位的连接标识符(Connection ID，CID)来标识，将CID分成优先级不同的4组报文，如图3所示。组一报文优先级最高，通常用来发送设备的I/O报文，报文组四优先级最低，用于设备离线时的通信。
 

2.3 DeviceNET报文
    I/O报文用来传送实时性，准确性高的数据。而且支持多种触发方式，如位选通(bit strobe)、轮询(poll)、状态改变(change of state)和循环(cyclic)等。
    显式报文 用来传送实时性要求低的对象，如上下载程序、修改设备组态、记载数据日志等。

2.4 对象模型
    DeviceNET的每个节点被模型化为对象的集合，主要包括连接对象、对象实例、标识对象、参数对象等。它是一个面向对象的连接，可以用VC++类对象编程。通信核心是；根据数据的优先级分配成哪类报文组CID，根据节点对象模型引用和配置参数，初始化网络。

3 主要区别
3.1 传输距离
     CANopen网络可实现远距离传输(≤10 km)，工作速率可调(1 Mb/s≥ 通讯速率≥ 5 kb/s)，因此，在实际应用中，要考虑到传输距离的限制而选择总线协议。如果用devicenet进行远距离传输，要使用网络中继器，现在市场上已经有很多这两种总线系统的中继器产品.

3.2 标识符分配
    CANopen支持CAN2.0 A11位和CAN2.0 B29位标识符，而且报文的优先级只能通过它的大小来区分，通常节点地址比较小的COB-ID报文的优先级最高。如果要传送需要快速响应的事件，则要通过预定义和特殊功能对象，如同步(SYNC)，时间标记对象(time stamp)，紧急事件(emergency)，PDO 用来传输实时数据，优先级大于SDO，因为SDO的数据量大，通常用于设备初始化组态。而DeviceNET只用了CAN2.0 A的11位标识符去分组定义报文的优先级，这种信息组设计方法使总线优先级可任意分布，而不仅和节点地址有关。还取决与它是I/O还是显示报文，报文的组号等。虽然CANopen和DeviceNET的标识符分配机制不同，但都可以很方便的定义报文的优先级。

3.3 初始化组态不同
 

3.4 软件开发流程不同

3.5 应用领域
    CANopen不仅可以用在远距离的通信系统中，还可以用在像咖啡机、电子直线加速器、大型超市自动化、安全系统、注压机等系统中。DeviceNET比较适合应用在传感器设备、微型执行器设备等设备上。

4 结语
    本文通过对两种非常流行的现场总线协议的比较，清楚地说明了它们的不同之处，两者的技术有时可以互相借鉴，在具体的工业应用中，要综合考虑它们的价格，接线保护，通信长度，开发时间，通信机制等的不同，选择最适合的现场总线。
    CAN总线在各个领域有着很好的应用前景，CANopen和DeviceNET是一种国际上公开的应用层总线协议，它们和CAN协议构成一个完整的网络协议，它可以使开发商生产的设备具有很好兼容性。DeviceNET的技术以及应用在国内外已经趋于成熟，CANopen协议在欧洲已经非常流行，但国内应用的还不多，有待进一步研究。