S7—300／S7—400可以通过MPI接口组成PLC网络，MPI网采用全局数据(Globe  Data)通信模式，可在PLC之间进行少量数据交换。它不需要额外的硬件和软件，成本低，用法简。

二、多点接口（MPI）全局数据设置

GD通信应用

2．设置MPI站1的站地址

4．点击Configure Network 进入配置网络界面

6．生成并装载全局数据，实现CPU到CPU通讯

SIMATIC S7300（1）站和SIMATIC S7300（2）站的控制程序