TD-8700S是一款RS-485到GPRS转换器（又称无线数传终端，工业无线网卡，工业手机，GPRS调制解调器）。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决串口设备长距离传输数据，在利用GPRS网络平台的情况下而专业设计的。TD-8700S提供标准的RS-485通信接口，还提供双向透明数据传输通道，让用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/IP协议情况下，不用更改原有程序情况下，就可以让工业RS-485串口设备的串口通信立即转换为GSM/GPRS无线网络通信。TD-8700S内置TCP/IP协议栈，它不对设备上传和下发的数据包进行解释与处理，仅对用户数据包实施TCP/UDP数据封包与拆包处理，从而实现数据透明传输的功能。同时还可以在网络结构上实现虚拟数据专用网的传输。

>>产品特性：

PLC

1. 使用方便、灵活、可靠 、配置维护接口  
                 2. 符合GSM/GPRS通讯标准，支持虚拟数据专用网    
                 3. 数据终端永远在线 ，透明数据传输与协议转换  
                 4. 支持点对点、点对多点、多点对中心等数据传输短消息数据备用通道    
                 5. 支持RS-485， 内置GPRS模块  
                 6. 抗干扰设计，适合电磁环境恶劣的应用需求    
                 7. 路由与虚拟地址转换服务(NAT)  无线、实时、大数据量通信   PLC 
                 8. 控制端不需要多用户卡、Modem之类的设备，只需要控制端上网   
                 9. 低端串口设备快速无线联网，大数据量通信   
                 10.通信效果取决于GSM/GPRS网络的建设   
                 11.数据通信稳定，数据传输速度快，数据量大的优点。单程<1秒,速度可达40 kbit/s
                 12.通过超级终端类似于AT指令方式设置程序，灵活设置通信参数   
                 13.支持静态IP，域名，SMS找IP等多种主机发现方式

>>技术参数：

PLC资料网

◆ TCP/IP协议栈支持：TCP、UDP、FTP、SOCKET、TELNET、POP3、SMTP、HTTP 
                  ◆ 天线接口：50Ω/SMA 阴头    
                  ◆ 数据传输方式：全透明数据传输   
                  ◆ 支持参数设置：TCP客户、TCP服务器、UDP、设备透明传输等模式  
                  ◆ UIM卡：3V    
                  ◆ 串行数据接口：RS-232或RS-485    
                  ◆ 串行数据接口速率：300到115,200 bits/s     PLC 
                  ◆ 功能模式：掉线自动重新拨号功能 省电模式  
                  ◆ 设备功耗：待发射状态约120mA；发射状态约300mA，范围200mA ~480mA
                  ◆ 工作温度：-10～+50℃    
                  ◆ 储存温度：-20～+75℃    
                  ◆ 相对湿度：95% (无凝结)   
                  ◆ 设备供电： +5V   
                  ◆ 工作温度：-20℃ ～ +70℃    PLC资料网 
                  ◆ 质量保证：三年

>>应用领域：

广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-232/485设备联网应用等遥控领域