三菱触摸屏最近一年多连续推出了GT1000系列中的GT11/GT15/GT10等各系列触摸屏，再加上这几年使用比较广泛的F900/A900，目前市面上可以见到多种系列的三菱触摸屏。

PLC资料网

这些系列的触摸屏各有各的特点，性能也各不相同，使用者在选用触摸屏时一般是考虑尺寸比较多，而其实存储容量的大小也是比较重要的地方，从存储器容量上区别如下： PLC

PLC

| 系列 PLC | 容量 PLC | 选配 PLC资料网 |
| --- | --- | --- |
| GOT-F900 PLC资料网 | 512KB PLC资料网 | PLC |
| GT1020 PLC | 512KB PLC | PLC资料网 |
| GOT-A900 PLC资料网 | 1MB PLC | 可选配8MB PLC |
| GT1030 PLC | 1.5MB PLC资料网 | PLC资料网 |
| GT11 PLC资料网 | 3MB PLC资料网 | PLC资料网 |
| GT15 PLC资料网 | 5/9MB PLC资料网 | 可选配48MB PLC |

GT15□□-□TB□标准内存为9MB

PLC资料网

GT15□□-VNB□标准内存为5MB

PLC资料网