三菱GT11系列与QPLC的连接方式

GT11同QPLC有3种连接方式。

PLC资料网

1.       通过电缆QC30R2与QPLC的编程口直接相连

PLC

2.       通过自制电缆与QJ71C24N上的232接口相连

PLC

3.       通过自制电缆与QJ71C24N上的485接口相连

PLC

485可用于长距离的场合

PLC