什么是PLC (PLCCLUB.COM)

对于很多初学者来说，什么是PLC确实比较难理解。在这一章我想让大家对PLC有一个初步的认识。

做过电气控制的人都知道，传统的继电控制线路复杂，能实现的逻辑简单。有时候为了实现比较复杂的逻辑控制，需要庞杂的接线和控制盘。而且由于生产工艺发生变化，需要改变逻辑时，改线和更换元器件的工作是十分复杂的，无异于重新做控制盘。

并且传统的继电控制不能和计算机进行通讯，不能把相关设备的状态传递给计算机。

这时候，有人就想到：有没有一种设备，可以人为地修改逻辑功能，又能和其他智能设备进行数据传递呢？ 20世纪60年代的美国，正是汽车工业竞争异常激烈的时候，各个生产厂家的汽车型号不断更新，整个生产线的控制系统亦随之改变。所以，汽车厂家最新有了上述我们提到的想法。

1968年美国通用汽车公开招标，对汽车流水线控制系统提出了以下要求：

1、  编程方便，可现场修改程序

2、  维修方便，可采用插件式结构

3、  可靠性至少要高于传统的继电控制装置

4、  体积要小于传统的继电控制装置

5、  数据可传递给监控的计算机

6、  成本与传统的继电控制装置有竞争力

7、  输入电压需是传统的电网电压

8、  输出电压也要求是传统电压，并可以驱动一般的接触器、电磁阀等

9、  可以方便地进行扩展

10、              用户存储器的容量至少以前哦4KB

根据上述10条要求，1969年美国数据设备公司研制出了世界上第一台控制器。当初，人们称之为：Programmable Logical Controller ,可编程逻辑控制器。 简称PLC。

但是随着微处理器和微型计算机的发展，人们更多地将微机技术应用到了PLC，PLC除了原先的逻辑控制功能外，又增加了运算、数据处理和传送的功能。所以在1980年，人们将其正式命名为： Programmable Controller 可编程控制器.简称PC，但是后来由于个人计算机也简称PC，所以我们现在仍然把可编程控制器简称为PLC

转载请注明本文出处：http://www.plcclub.com