AB SCL-500plc的授权安装方法

1.下载一个ramdisknt，并安装
2.启动ramdisknt，并进行设置
  设置如下：
  Basic setting
  Disk type :1.44MB Floppy
  选择 start diver at boot
  点击start 按钮
3.如果你在我的电脑上看到有A盘，恭喜你，成功了！
4.然后你就可以利用HD-copy进行move了，因为我们将内存的一部分影像成A盘，所以write的速度很快！
5.然后你就可以使用move activation进行授权了:-)
6.对了忘了一件事，如果你想把那块讨厌的不用内存释放，你点一下ramdisknt中stop按钮就行了

对于有软驱的你也可以试一下：
打开Windows 2000的设备管理器，选中软盘驱动器，点右键选“停用”。这时在“我的电脑”中将看不到原来的软驱A：了，然后按照以上所述
试试吧，很好用的！
类似的方法还有很多，例如磁盘映象（我没试过），选用usb口的u盘