静态连接就是S7 STANDARD CONNECTION，使用时通讯双方都需要做通讯组态，数据的交换一般不需要程序干预，如OP等HMI与S7 CPU的通讯。

PLC资料网

动态连接就是S7 BASIC CONNECTON，使用时通讯双方不需要做通讯组态，直接使用通讯指令即可，如X_PUT/X_GET指令。 PLC资料网