设 备 开 箱 检 查 记 录

山东建设第二安装有限公司                                             施通—01

| 建 设 单 位 |  | 山东恒通化工有限公司 |  | 施 工 单 位 |  |  |  | 山东建设第二安装有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  | 恒通化工热电站 |  | 单位工程名称 |  |  |  | 发电机电气与引出线安装 |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 设 备 名 称 |  |  |  | 空心电抗器 |  |  |  |
| 出 厂 编 号 |  |  |  | 型 号 |  |  |  | WGKL10 |  |  |  |
| 出 厂 日 期 |  | 2002年4月8日 | 开箱日期 |  |  | 2002年5月2日 |  |  | 新旧程度 |  | 新 |
| 序号 | 包装 | 部 件 规 格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 损坏、缺件、 锈蚀等情况 |  |
| 1 | 木箱 | WGKL10-2000-8 |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 无 |  |
| 2 | 木箱 | WGKL10-1000-8 |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 无 |  |
| 3 | 木箱 | 附件 |  |  | 箱 |  | 2 |  |  | 无 |  |
| 4 | 简包 | 图纸 |  |  | 份 |  | 2 |  |  | 无 |  |
| 备注： 附产品合格证、质量跟踪卡、说明书，已移交甲方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设单位：         施工负责人：         检查人：         班组长：