美标系列 American Standard Series. 标准号; 通径范围; 压力等级. ANSI B 16.5(88); 1/2"-24"; Class 150、300、600、900、1500、2500. ANSI B 16.47(90); 26"-60"; Class 150、300、600、900. ASME B 16.5(96); 1/2"-24"; Class 150、300、600、900、1500、2500. ISO7005-1(92); 1/2"-24"; PN2.0 5.0 11.0 15.0 26.0 42.0. BS4504-3.1(89); 1/2"-24"; Class 150、300、600、900、1500、2500. JPI 7S-15-93; 1/2"-24"; Class 150、300、600、900、1500、2500. NF E29-203; 1/2"-24"; PN2.0 5.0 11.0 15.0 26.0 42.0. API605-81; 26"-60"; Class 150、300、600. ASME B 16.36(96); 1"-24"; Class 300、400、600、900、1500、2500.

德标系列 German Standard Series. 标准号; 通径范围; 压力等级. DIN 2630 WN; DN1200-DN2400; 1 Bar. DIN 2631 WN; DN10-DN3600; 6 Bar. DIN 2632 WN; DN200-DN3000; 10 Bar. DIN 2633 WN; DN10-DN2000; 16 Bar. DIN 2634 WN; DN200-DN1000; 25 Bar. DIN 2635 WN; DN10-DN500; 40 Bar. DIN 2636 WN; DN10-DN400; 64 Bar. DIN 2637 WN; DN10-DN350; 100 Bar. DIN 2638 WN; DN10-DN300; 160 Bar. DIN 2573 PL; DN10-DN500; 6 Bar. DIN 2576 PL; DN10-DN500; 10 Bar. DIN 2527 PL; DN10-DN500; 6 10 16 25 40 Bar. DIN 2501 WN; DN15-DN500; 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 Bar. DIN 2566 TH; DN15-DN500; 10 16 Bar. DIN 2655 PL; DN15-DN500; 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 Bar. DIN 2656 PL; DN15-DN500; 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 Bar.

日标系列 Japanese Standard Series. 标准号; 通径范围; 压力等级. JIS B 2220 PL; DN10-DN400; 5K. JIS B 2220 SO; DN450-DN1000; 5K. JIS B 2220 PL; DN10-DN225; 10K. JIS 2220 SO; DN250-DN1000; 10K. JIS 2220 SO; DN10-DN1200; 16K 20K 30K. JIS 2220 WN; DN15-DN400; 30K.

国标系列 National Standard Series. 标准号; 通径范围; 压力等级. GB/T 9112-9113.4-2000; DN10-DN2000; PN 0.25 0.6 1.0 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 Mpa. JB/T 74-86.2-94; DN10-DN1600; PN 0.25 0.6 1.0 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 20.0 Mpa. HG 20592-20626-97; DN10-DN2000; PN 0.25 0.6 1.0 2.0 2.5 4.0 5.0 6.3 10.0 11.0 15.0 16.0 25.0 26.0 42.0 Mpa. SH 3406-96; DN10-DN1500; PN 1.0 2.0 5.0 6.8 10.0 15.0 25.0 42.0 Mpa. GB/T 17241.1-17241.7; DN10-DN4000; PN 0.25 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 Mpa. GB/T 15530.1-15530.8; DN10-DN1800; PN 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 Mpa.

电力部系列 Power Ministry Series. 标准号; 通径范围; 压力等级. D-GD86-0510-0537; DN15-DN2000; PN 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 Mpa. DG0511-0541; DN15-DN1000; PN 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 20.0 32.0 Mpa.

压力容器系列 Pressure Vessel Series. 标准号; 通径范围; 压力等级. JB/T 4701-2000(甲型); DN300-DN2000; PN 0.25 0.6 1.0 1.6 10.0 Mpa. JB/T 4702-2000(乙型); DN300-DN3000; PN 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 Mpa. JB/T 4703-2000(长颈); DN300-DN2000; PN 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 Mpa.

船用系列 Shipping Series. 标准号; 通径范围; 压力等级. GB573-581-76; DN20-DN500; PN 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 Mpa. GB2506-2507-89; DN10-DN2000; PN 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 Mpa. GB4450-84; DN20-DN500; PN 0.6 1.0 1.6 Mpa. GB10746-10749-89; DN10-DN600; PN 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 Mpa.