| 标准规范号 | 标准规范名 | 级别 | 分类 | 参考号１ | 参考号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 997-81 | 电机结构及安装型式代号 | 国标 | 电气 | B | 997 |
| GB 3836.1～4-83 | 爆炸性环境用防爆电气设备 | 国标 | 电气 | B | 3836 |
| GB/T 2900.19-94 | 电工名词术语高压试验技术和绝缘配合 | 国标 | 电气 | B | 2900 |
| GB/T 2900.32-94 | 电工名词术语电力半导体器件 | 国标 | 电气 | B | 2900 |
| GB 2900.33-93 | 电工名词术语变流器 | 国标 | 电气 | B | 2900 |
| GB/T15282-15283-94 | 交流有功和无功电度表 | 国标 | 电气 | B | 15282 |
| GB 3925-83 | 2.0级交流电度表的验收方法 | 国标 | 电气 | B | 3925 |
| GB 6451-1995 | 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 | 国标 | 电气 | B | 6451 |
| GB 8349-87 | 离相封闭母线 | 行标 | 电气 | B | 8349 |
| GB 8582-88 | 电工、电子设备机械结构术语 | 国标 | 电气 | B | 8582 |
| GB 8905-88 | 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 | 国标 | 电气 | B | 8905 |
| GB 10585-89 | 中小型同步电机磁系统基本技术要求 | 国标 | 电气 | B | 10585 |
| GB 11805-89 | 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件 | 国标 | 电气 | B | 11805 |
| GB 12667-90 | 同步电动机半导体励磁装置总技术条件 | 国标 | 电气 | B | 12667 |
| GB 50033-91 | 工业企业采光设计标准(含条文说明) | 国标 | 电气 | B | 50033 |
| GB 50034-92 | 工业企业照明设计标准 | 国标 | 电气 | B | 50034 |
| GB 50052-95 | 供配电系统设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50052 |
| GB 50053-94 | 10KV及以下变电所设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50053 |
| GB 50054-95 | 低压配电设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50054 |
| GB 50055-93 | 通用用电设备配电设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50055 |
| GB 50056-93 | 电热设备电力装置设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50056 |
| GB 50058-92 | 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(含条文说明) | 国标 | 电气 | B | 50058 |
| GB 50059-92 | 35-110KV 变电所设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50059 |
| GB 50060-92 | 3-110KV高压配电装置设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50060 |
| GB 50062-92 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50062 |
| GB 50150-91 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 (含条文说明) | 国标 | 电气 | B | 50150 |
| GB 50166-92 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50166 |
| GB 50168-92 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50168 |
| GB 50169-92 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50169 |
| GB 50170-92 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50170 |
| GB 50171-92 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工验收 | 国标 | 电气 | B | 50171 |
| GB 50172-92 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50172 |
| GB 50173-92 | 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50173 |
| GB 50182-93 | 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50182 |
| GB 50217-94 | 电力工程电缆设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50217 |
| GB/T 587-1996 | 微机继电保护装置运行管理规程 | 国标 | 电气 | B | 587 |
| GB/T 4474-92 | 交流高压断路器的近区故障试验 | 国标 | 电气 | B | 4474 |
| GB/T 4705-92 | 耦合电容器及电容分压器 | 国标 | 电气 | B | 4705 |
| GB/T 12826-91 | 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则 | 国标 | 电气 | B | 12826 |
| GB/T 13381.1-92 | 电气安装用导管的技术要求(通用要求) | 国标 | 电气 | B | 13381 |
| GB/T 13539.1,2,4- | -92 低压熔断器 | 国标 | 电气 | B | 13539 |
| GBJ 61-83 | 工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范 | 国标 | 电气 | BJ | 61 |
| GBJ 63-90 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 | 国标 | 电气 | BJ | 63 |
| GBJ 64-83 | 工业与民用电力装置的过电压保护设计规范 | 国标 | 电气 | BJ | 64 |
| GBJ 65-83 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 | 国标 | 电气 | BJ | 65 |
| GBJ 147-90 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | 国标 | 电气 | BJ | 147 |
| GBJ 148-90 | 电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范 | 国标 | 电气 | BJ | 148 |
| GBJ 303-88 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 | 国标 | 电气 | BJ | 303 |
| CECS 32:91 | 并联电容器用串联电抗器设计选择标准 | 行标 | 电气 | CECS | 32 |
| CECS 33:91 | 并联电容器装置的电压、容量系列选择标准 | 行标 | 电气 | CECS | 33 |
| CECS 45:92 | 地下建筑照明设计标准 | 行标 | 电气 | CECS | 45 |
| CJJ 45-91 | 城市道路照明设计标准 | 行标 | 电气 | CJJ | 45 |
| CJJ 49-92 | 地铁杂散电流腐蚀防护技术规程 | 行标 | 电气 | CJJ | 49 |
| DL 400-91 | 继电保护和安全自动装置技术规程 | 行标 | 电气 | DL | 400 |
| DL 401-91 | 高压电缆选用导则 | 行标 | 电气 | DL | 401 |
| DL 402-91 | 交流高压断路器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 402 |
| DL 403-91 | 10-35KV户内高压真空断路器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 403 |
| DL 404-91 | 户内交流高压开关柜订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 404 |
| DL 405-91 | 进口220-500KV高压断路器和隔离开关技术规范 | 行标 | 电气 | DL | 405 |
| DL 406-91 | 交流自动分段器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 406 |
| DL 408-91 | 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) | 行标 | 电气 | DL | 408 |
| DL 409-91 | 电业安全工作规程(电力线路部分) | 行标 | 电气 | DL | 409 |
| DL 410-91 | 电工测量变送器运行管理规程 | 行标 | 电气 | DL | 410 |
| DL 411-91 | 镶嵌式电力调度模拟屏通用技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 411 |
| DL 412-91 | 电力系统复用调制解调器600bit/s移频键控调制解 | 行标 | 电气 | DL | 412 |
| DL 417-91 | 电力设备局部放电现场测量导则 | 行标 | 电气 | DL | 417 |
| DL 421-91 | 绝缘油体积电阻率测定法 | 行标 | 电气 | DL | 421 |
| DL 427-91 | 户内型发电机断路器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 427 |
| DL 428-91 | 电力系统自动低频减负荷技术规定 | 行标 | 电气 | DL | 428 |
| DL 442-91 | 高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 442 |
| DL 447-91 | 电能计量柜 | 行标 | 电气 | DL | 447 |
| DL 450-91 | 绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法) | 行标 | 电气 | DL | 450 |
| DL 453-91 | 高压充油电缆施工工艺规程 | 行标 | 电气 | DL | 453 |
| DL 462-92 | 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 462 |
| DL 463-92 | 带电作业用盘形悬式绝缘子卡具 | 行标 | 电气 | DL | 463 |
| DL 472-92 | 可控气吹开断路器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 472 |
| DL 476-92 | 电力系统实时数据通信应用层协议 | 行标 | 电气 | DL | 476 |
| DL 477-92 | 农村低压电气安全工作规程 | 行标 | 电气 | DL | 477 |
| DL 478-92 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 478 |
| DL 482-92 | 静态零序电流方向保护装置技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 482 |
| DL 483-92 | 静态重合闸装置技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 483 |
| DL 484-92 | 静态零序补偿型电抗继电器技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 484 |
| DL 486-92 | 交流高压隔离开关订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 486 |
| DL 488-92 | 带电作业用盘形悬式绝缘子卡具 | 行标 | 电气 | DL | 488 |
| DL 489-92 | 大中型水轮发电机静止励磁系统及装置试验规程 | 行标 | 电气 | DL | 489 |
| DL 490-92 | 大中型水轮发电机静止整流励磁及装置、安装、验收规程 | 行标 | 电气 | DL | 490 |
| DL 491-92 | 大中型水轮发电机静止整流励磁及装置运行、检修规程 | 行标 | 电气 | DL | 491 |
| DL 497-92 | 电力系统自动低频减负荷工作管理规程 | 行标 | 电气 | DL | 497 |
| DL 499-92 | 农村低压电力技术规程 | 行标 | 电气 | DL | 499 |
| DL 508-93 | 交流110-330KV自容式充油电缆及附件订货技术规 | 行标 | 电气 | DL | 508 |
| DL 509-93 | 交流110KV交联聚乙烯绝缘电缆及附件订货技术规 | 行标 | 电气 | DL | 509 |
| DL 510-93 | 全国电网名称代码 | 行标 | 电气 | DL | 510 |
| DL 558-94 | 电业生产事故调查规程 | 行标 | 电气 | DL | 558 |
| DL 5002-91 | 地区电网调度自动化设计技术规程 | 行标 | 电气 | DL | 5002 |
| DL 5003-91 | 电力系统调度自动化设计技术规程 | 行标 | 电气 | DL | 5003 |
| DL 5009.2-94 | 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) | 行标 | 电气 | DL | 5009 |
| DL 5014-92 | 330-500KV变电所无功补偿装置设计技术规定 | 行标 | 电气 | DL | 5014 |
| DL 5028-93 | 电力工程制图标准 | 行标 | 电气 | DL | 5028 |
| DL/T 485-92 | 电力行业企业标准体系表编制的一般规定 | 行标 | 电气 | DL | 485 |
| DL/T 524-93 | 继电保护专用电力线载波收发信机技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 524 |
| DL/T 525-93 | 数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 525 |
| DL/T 526-93 | 静态备用电源自动投入装置技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 526 |
| DL/T 527-93 | 静态继电保护装置逆变电源技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 527 |
| DL/T 528-93 | 静态发电机逆功率保护装置技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 528 |
| DL/T 529-93 | 静态发电机匝间保护装置技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 529 |
| DL/T 550-94 | 地区电网调度自动化功能规范 | 行标 | 电气 | DL | 550 |
| DL/T 572-95 | 电力变压器运行规程 | 行标 | 电气 | DL | 572 |
| DL/T 584-95 | 3～110KV电网继电保护装置运行整定规程 | 行标 | 电气 | DL | 584 |
| DL/T 587-1996 | 微机继电保护装置运行管理规程 | 行标 | 电气 | DL | 587 |
| DL/T 5026-93 | 电力工程计算机辅助设计技术规定 | 行标 | 电气 | DL | 5026 |
| ZBK 32001-88 | JH5螺钉组合型接线座 | 行标 | 电气 | ZBK | 32001 |
| GB 4787-1996 | 断路器电容器 | 行标 | 电气 | B | 4787 |
| ZBK 45020-90 | 电力系统保护、自动继电器及装置通用技术条件 | 行标 | 电气 | ZBK | 45020 |
| JB/Z 200-89 | 阀式避雷器产品系列型谱 | 行标 | 电气 | JB | 200 |
| JGJ 26-95 | 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) | 行标 | 电气 | JGJ | 26 |
| NDGJ 91-89 | 火力发电厂电子计算机监视系统设计技术规定 | 行标 | 电气 | NDGJ | 91 |
| SD 125-84 | 近期需电量和电力负荷预测导则 | 行标 | 电气 | SD | 125 |
| SD 131-84 | 电力系统技术导则(试行) | 行标 | 电气 | SD | 131 |
| SD 176-86 | 3-500KV交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 176 |
| SD 179-86 | 低压交流无间隙金属氧化物避雷器 | 行标 | 电气 | SD | 179 |
| SD 189-87 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 189 |
| SD 190-87 | 静态距离保护装置技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 190 |
| SD 201-87 | 交流高压隔离开关技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 201 |
| SD 205-87 | 高压并联电容器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 205 |
| SD 232-87 | 输变电线路施工机具产品型号编制方法 | 行标 | 电气 | SD | 232 |
| SD 235-87 | 电力时控开关 | 行标 | 电气 | SD | 235 |
| SD 236-87 | 电力定量器检验规程 | 行标 | 电气 | SD | 236 |
| SD 237-87 | 额定电压1KV及以下架空绝缘电线 | 行标 | 电气 | SD | 237 |
| SD 240-87 | 电力系统部分设备统一编号准则 | 行标 | 电气 | SD | 240 |
| SD 277-88 | 静态功率方向继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 277 |
| SD 278-88 | 静态过激磁继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 278 |
| SD 279-88 | 静态阻抗继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 279 |
| SD 280-88 | 静态负序反时限电流保护装置技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 280 |
| SD 281-88 | 静态型发电机转子接地继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 281 |
| SD 282-88 | 静态型发电机定子接地继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 282 |
| SD 283-88 | 静态电流继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 283 |
| SD 284-88 | 静态电压继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 284 |
| SD 285-88 | 静态时间继电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 285 |
| SD 286-88 | 线路继电保护产品动模试验技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 286 |
| SD 287-88 | 水轮发电机定子现场装配工艺导则 | 行标 | 电气 | SD | 287 |
| SD 301-88 | 交流500KV电气设备交接和预防性试验规程 | 行标 | 电气 | SD | 301 |
| SD 317-89 | 10KV交流自动重合器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 317 |
| SD 319-89 | 户外交流高压跌落式熔断器及熔丝技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 319 |
| SD 320-89 | 箱式变电站技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 320 |
| SD 325-89 | 电力系统电压和无功电力技术导则(试行) | 行标 | 电气 | SD | 325 |
| SD 327-89 | 进口330、500KV并联电抗器技术规范 | 行标 | 电气 | SD | 327 |
| SD 330-89 | 进口110-500KV电容式瓷套管技术规范 | 行标 | 电气 | SD | 330 |
| SD 331-89 | 进口110-500KV棒式支柱瓷绝缘子技术规范 | 行标 | 电气 | SD | 331 |
| SD 333-89 | 进口电流互感器和电容式电压互感器技术规范 | 行标 | 电气 | SD | 333 |
| SDGJ 14-86 | 导体和电器选择设计技术规定 | 行标 | 电气 | SDGJ | 14 |
| SDGJ 28-88 | 电力勘测设计图纸管理办法 | 行标 | 电气 | SDGJ | 28 |
| SDGJ 60-88 | 电力系统设计内容深度规定 | 行标 | 电气 | SDGJ | 60 |
| SDJ 3-87 | 架空送电线路设计技术规程 | 行标 | 电气 | SDJ | 3 |
| SDJ 5-85 | 高压配电装置设计技术规程 | 行标 | 电气 | SDJ | 5 |
| SDJ 7-79 | 电力设备过电压设计规范 | 行标 | 电气 | SDJ | 7 |
| DL/T 586-95 | 电力设备用户监造技术导则 | 行标 | 电气 | DL | 586 |
| SDJ 25-85 | 并联电容器装置设计技术规程(含编制说明) | 行标 | 电气 | SDJ | 25 |
| SDJ 26-89 | 发电厂变电所电缆选择与敷设设计规程 | 行标 | 电气 | SDJ | 26 |
| SDJ 37-89 | 小型水电站自动化系统技术规范 | 行标 | 电气 | SDJ | 37 |
| SDJ 63-82 | 电力建设安全工作规程 (电气和电热篇) | 行标 | 电气 | SDJ | 63 |
| SDJ 65-82 | 电力建设安全工作规程 (架空输电线路篇) | 行标 | 电气 | SDJ | 65 |
| SDJ 161-85 | 电力系统设计技术规程(含编制说明) | 行标 | 电气 | SDJ | 161 |
| SDJ 173-85 | 水力发电厂机电设计技术规范 | 行标 | 电气 | SDJ | 173 |
| SDJ 206-87 | 架空配电线路设计技术规程 | 行标 | 电气 | SDJ | 206 |
| SDJ 249.5-88 | 发电电气设备安装工程质量等级评定标准 | 行标 | 电气 | SDJ | 249 |
| SDJ 276-90 | 架空电气线外爆压接施工工艺规程 | 行标 | 电气 | SDJ | 276 |
| SDJ 277-90 | 架空电力线内压爆接施工工艺规程 | 行标 | 电气 | SDJ | 277 |
| SL 22-92 | 农村水电供电区电力发展规划导则 | 行标 | 电气 | SL | 22 |
| SL/T 53-93 | 农村水电电力系统调度自动化规范 | 行标 | 电气 | SL | 53 |
| 调网[94]109号 | WXH-11 WXB-11 SWXB-11型微机保护检验规程 | 行标 | 电气 | ZZDW | 94 |
| 调网[94]109号 | WXB-01A WGXL-01A型微机保护检验规程 | 行标 | 电气 | ZZDW | 94 |
| (82)水电电生字24号 | 发电厂厂用电动机运行规程 | 行标 | 电气 | ZZSD | 82 |
| (82)水电电生字24号 | 发电机运行规程 | 行标 | 电气 | ZZSD | 82 |
| (79)电生字第53号 | 电力电缆运行规程 | 行标 | 电气 | ZZDS | 79 |
| (79)水电规字第6号 | 电力线路防护规程 | 行标 | 电气 | ZZSD | 79 |
| (79)电生字第53号 | 架空送电线路运行规程 | 行标 | 电气 | ZZDS | 79 |
| SDJ 6-83 | 继电保护和安全自动装置技术规程 | 行标 | 电气 | SDJ | 6 |
| SDJ 337-89 | 小型水力发电站自动化设计规定(试行) | 行标 | 电气 | SDJ | 337 |
| GB 7894-87 | 水轮发电机基本技术条件 | 行标 | 电气 | B | 7894 |
| ZB k45 | 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜台)通用技术条件 | 行标 | 电气 | ZB | 45 |
| (86)电生字第234号 | 电力系统安全稳定导则(含编制说明) | 行标 | 电气 | ZZDS | 86 |
| 能源电[1988]18号 | 电力系统电压和无电力管理条例 | 行标 | 电气 | ZZNY | 88 |
| GB 50254～50259-96 | 电气装置安装工程施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50254 |
| GB 50198-94 | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 | 国标 | 电气 | B | 50198 |
| JJG (电力)01-94 | 电测量变送器 | 行标 | 电气 | JJG | 1 |
| DL 5027-93 | 电力设备典型消防规程 | 行标 | 电气 | DL | 5027 |
| DL/T 574-95 | 有载分接开关运行维修导则 | 行标 | 电气 | DL | 574 |
| DL/T 597-1996 | 低压无功补偿控制器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 597 |
| DL/T 599-1996 | 城市中低压配电网改造技术导则 | 行标 | 电气 | DL | 599 |
| DL/T 598-1996 | 电力系统通信自动交换网技术规范 | 行标 | 电气 | DL | 598 |
| DL/T 583-1995 | 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 583 |
| DL/T 602-1996 | 架空绝缘配电线路施工及验收规程 | 行标 | 电气 | DL | 602 |
| DL/T 601-1996 | 架空绝缘配电线路设计技术规程 | 行标 | 电气 | DL | 601 |
| DL/T 596-1996 | 电力设备预防性试验规程 | 行标 | 电气 | DL | 596 |
| GB 50227-95 | 并联电容器装置设计规范 | 国标 | 电气 | B | 50227 |
| DL/T 559-94 | 220～500KV电网继电保护装置运行整定规程 | 行标 | 电气 | DL | 559 |
| GB 5583-85 | 互感器局部放电测量 | 国标 | 电气 | B | 5583 |
| GB 7255-87 | 单边带电力线载波机技术条件 | 国标 | 电气 | B | 7255 |
| GB 7266-87 | 电力系统二次回路电气控制台基本尺寸 | 国标 | 电气 | B | 7266 |
| GB 7268-87 | 电力系统二次回路控制、保护用插箱及插件面板基本尺寸 | 国标 | 电气 | B | 7268 |
| GB 7330-87 | 交流电力系统线路阻波器 | 国标 | 电气 | B | 7330 |
| GB 7349-87 | 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法 | 国标 | 电气 | B | 7349 |
| GB 7354-87 | 局部放电测量 | 国标 | 电气 | B | 7354 |
| GB 7433-87 | 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 | 国标 | 电气 | B | 7433 |
| GB 7449-87 | 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 | 国标 | 电气 | B | 7449 |
| GB 7495-87 | 架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距 | 国标 | 电气 | B | 7495 |
| GB 311.2～6-83 | 高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术 | 国标 | 电气 | B | 311 |
| GB 1094.1～5-85 | 电力变压器 | 国标 | 电气 | B | 1094 |
| GB/T 5465.1-1996 | 电气设备用图形符号绘制原则 | 国标 | 电气 | B | 5465 |
| GB/T 5465.2-1996 | 电气设备用图形符号 | 国标 | 电气 | B | 5465 |
| SD 117-84 | 农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定 | 行标 | 电气 | SD | 117 |
| SD 258-88 | 绝缘监督实施细则(试行) | 行标 | 电气 | SD | 258 |
| SD 192-86 | 直流盘形悬式瓷绝缘子技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 192 |
| SD 290-88 | 气体绝缘金属封闭电器技术条件 | 行标 | 电气 | SD | 290 |
| SD 177-86 | 3-500KV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 | 行标 | 电气 | SD | 177 |
| SD 173-85 | 水力发电厂机电设计技术规范 | 行标 | 电气 | SD | 173 |
| JB 3115-82 | 电力系统保护、自动继电器及装置通用技术条件 | 行标 | 电气 | JB | 3115 |
| GBJ 131-90 | 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 | 国标 | 电气 | BJ | 131 |
| SL 30-92 | 小水电供电区农村初级电气化标准 | 行标 | 电气 | SL | 30 |
| GB 50263-97 | 气体灭火系统施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50263 |
| GB 50261-96 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | 国标 | 电气 | B | 50261 |
| GB 2314-1997 | 电力金具通用技术条件 | 国标 | 电气 | B | 2314 |
| GB 311.1-1997 | 高压输变电设备的绝缘配合 | 国标 | 电气 | B | 311 |
| GB/T 14549-93 | 电能质量 公用电网谐波 | 国标 | 电气 | B | 14549 |
| DL/T 5081-1997 | 水力发电厂自动化设计技术规范 | 行标 | 电气 | DL | 5081 |
| DL/T 5080-1997 | 水利水电工程通信设计技术规程 | 行标 | 电气 | DL | 5080 |
| DL/T 5062-1996 | 微波电路传输继电保护信息设计技术规定 | 行标 | 电气 | DL | 5062 |
| DL/T 621-1997 | 交流电气装置的接地 | 行标 | 电气 | DL | 621 |
| GBJ 149-90 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | 国标 | 电气 | BJ | 149 |
| DL/T 628-1997 | 集合式高压并联电容器订货技术条件 | 行标 | 电气 | DL | 628 |
| DL/T 405-1996 | 进口货52（245）-550kV交流断路器和隔离开关技术规范 | 行标 | 电气 | DL | 405 |