2009年城区煤改电工程公开招标采购货物需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 工程名称 | 标书费 | 发标日期 | 截标日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 ZRC-YJY22-8.7/15kV－3*400mm2 | 米 | 37760 | 2009年城区供电煤改电工程 | 每家100元 | 2009.2.4 | 2009.2.13 |  |
|  | 高压电缆 ZRC-YJY22-8.7/15kV－3*300mm2 | 米 | 118923 |  |  |  |  |  |
|  | 高压电缆 ZRC-YJY22-8.7/15kV-3*240mm2 | 米 | 4832 |  |  |  |  |  |
|  | 高压电缆 ZRC-YJY22-8.7/15kV-3*120mm2 | 米 | 5252 |  |  |  |  |  |
|  | 高压电缆 ZRC-YJY22-8.7/15kV-3*95mm2 | 米 | 1570 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压电缆ZRC-YJY22-0.6/1kV-4*240mm2 | 米 | 67480 | 2009年城区供电煤改电工程 | 每家100元 | 2009.2.4 | 2009.2.13 |  |
|  | 低压电缆ZRC-YJY22-0.6/1kV-4*120mm2 | 米 | 67480 |  |  |  |  |  |
|  | 低压电缆ZRC-YJY22-0.6/1kV-4*95mm2 | 米 | 107900 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10kV户内电缆终端头（冷缩）3*400mm2 | 套 | 4 | 2009年城区供电煤改电工程 | 每家100元 | 2009.2.4 | 2009.2.13 |  |
|  | 10kV交联对接头（中间头）（冷缩）3*400mm2 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV户内电缆终端头（冷缩）3*300mm2 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV户外电缆终端头（冷缩）3*300mm2 | 套 | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV交联对接头（中间头）冷缩3*300mm2 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV户内电缆终端头（冷缩）3*240mm2 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV交联对接头（中间头）冷缩3*240mm2 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV户内电缆终端头（冷缩）3*120mm2 | 套 | 53 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV户内电缆终端头（冷缩）3*95mm2 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV户外电缆终端头（冷缩）3*95mm2 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV交联对接头（中间头）冷缩 3*95mm2 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10kV交纸对接头（中间头）冷缩 3*95mm2 | 套 | 2 | 2009年城区供电煤改电工程 | 每家100元 | 2009.2.4 | 2009.2.13 |  |
| 5 | Φ150玻璃钢管(8mm厚) | 米 | 2000 | 2009年城区供电煤改电工程 | 每家100元 | 2009.2.4 | 2009.2.13 |  |
|  | Φ100玻璃钢管(8mm厚) | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | φ100玻璃钢管(5mm厚) | 米 | 8000 |  |  |  |  |  |