| Q: 固态继电器的负载电流与环境温度额定值的关系对选型的影响？ | 问题分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 继电器 | 固态继电器 | 李佳 |
| A: 配置标准放热器与不配置放热器时的最大额定负载电流差别如图，并且在大于40度时，都有减小趋势，如果客户因为安装空间等问题不想安装放热器的话，就要特别注意温度变化对最大负载电流的影响。 |  |  |  |