DP210和PLC在空压机上的应用

机器名:螺杆式空压机  所用产品:DP210  DVP20EX00R

        [image: image1.jpg]



                L-45(45KW)螺杆式空压机外观
            [image: image2.jpg]DYPZOEXDOR

8-16.2002




  

空压机电控箱

使用场所:工厂空气房气源.

技术要求：1.温度控制在1℃之内.

          2.随意调节温度,压力,时间等参数.

          3.有故障报警,解决故障的方法.

          4.代替原单片机控制系统,提高控制系统的抗干扰能力.

选用理由：1.抗干扰能力增强，机器运行更加稳定.
          2.使用人性化,操作简便. 

          3.可实行联网控制.   

应用实例:空压机厂.
